血球分類軟體介面與功能設計說明（醫檢師版）

林口長庚檢驗醫學科血液組｜前端 Demo｜2026-05-30 定稿

本文件說明四大模組之設計亮點、十大主軸議題對照，以及目前 Demo 已實作之狀態分流、膠囊與人工鏡檢轉換邏輯，供投稿摘要、簡報與教育訓練使用。

# 一、檢體管理介面

設計亮點與議題對照

| 設計亮點 | 對應十大主軸議題 |
| --- | --- |
| 狀態膠囊（中文標示＋完成綠勾） | 1. 跨系統與臨床資訊整合缺失；9. 工作清單搜尋與分組機制不足；2. 異常警示與防錯機制不足 |
| 雙模式分流（數位閱片／實體作業） | 9. 工作清單搜尋與分組機制不足 |
| 整合資訊欄 | 1. 跨系統與臨床資訊整合缺失；3. 介面可讀性不足；2. 異常警示與防錯機制不足 |
| 異常警示設定 | 2. 異常警示與防錯機制不足 |
| 快速字體調整 | 3. 介面可讀性不足 |
| 協作鎖定優化 | 8. 協作狀態衝突 |
| 撤回機制 | 5. 流程容錯不足且修正成本高 |

作業邏輯（已實作）

數位閱片模式預設篩選：數位閱片、AI分類警示。

實體作業模式預設篩選：需拉片確認、血小板確認。

若同時具 AI分類警示與需拉片確認，僅出現在實體作業清單；數位閱片清單整筆排除。

實體作業模式下，可點擊血小板確認／需拉片確認／AI分類警示膠囊切換完成（綠底打勾）。

# 二、影像檢視介面

設計亮點與議題對照

| 設計亮點 | 對應十大主軸議題 |
| --- | --- |
| 狀態膠囊 | 1. 跨系統與臨床資訊整合缺失；2. 異常警示與防錯機制不足 |
| 整合資訊欄 | 1. 跨系統與臨床資訊整合缺失；3. 介面可讀性不足；2. 異常警示與防錯機制不足 |
| 異常細胞置頂高亮 | 2. 異常警示與防錯機制不足 |
| 字體圖片調整 | 3. 介面可讀性不足 |
| 真實細胞範例圖 | 6. AI 預分類準確性不足；10. 影像產出品質與高負載穩定性不足 |

作業邏輯（已實作）

側欄狀態膠囊與檢體列表一致；AI分類警示完成後顯示綠底打勾。

細胞影像採真實範例圖；醫檢師改分類時影像不變（模擬固定掃片）。

# 三、細胞編輯介面

設計亮點與議題對照

| 設計亮點 | 對應十大主軸議題 |
| --- | --- |
| 細胞群組強化視覺邊界 | 4. 細胞編輯人因互動不佳；3. 介面可讀性不足 |
| 右鍵分類選單分群 | 4. 細胞編輯人因互動不佳；3. 介面可讀性不足 |
| 即時百分比回饋標籤 | 2. 異常警示與防錯機制不足 |
| 異常細胞置頂高亮 | 2. 異常警示與防錯機制不足 |
| 檢閱進度條 | 2. 異常警示與防錯機制不足 |
| 單手操作模式 | 7. 單手操作替代方案不足 |

# 四、報告核發介面

設計亮點與議題對照

| 設計亮點 | 對應十大主軸議題 |
| --- | --- |
| 風險橫幅（新發／延續／未達） | 2. 異常警示與防錯機制不足 |
| 整合資訊欄 | 1. 跨系統與臨床資訊整合缺失；3. 介面可讀性不足 |
| 需拉片確認：改為人工鏡檢（人工鏡檢轉換） | 1. 跨系統與臨床資訊整合缺失；8. 協作狀態衝突 |

「改為人工鏡檢」流程（已實作）

觸發時機：紅色風險橫幅（新發留單條件）。

加入「需拉片確認」、移除「數位閱片」，檢體轉入實體作業待辦。

若檢體仍有「AI分類警示」：該膠囊改為綠底打勾，表示已確認 AI 警示並決定改走人工拉片；「需拉片確認」維持紅色待辦。

舊版 Manual Alert 狀態已併入需拉片確認，本機資料自動遷移。

# 五、狀態膠囊對照表

| 介面顯示 | 說明 |
| --- | --- |
| 血小板確認 | PLT Check；藍色待辦，完成後綠勾。 |
| AI分類警示 | AI Alert；橘色待辦。報告端改人工鏡檢後若仍保留此旗標，顯示已確認（綠勾）。 |
| 需拉片確認 | Follow-up；紅色待辦，實體拉片／鏡檢。完成後綠勾。 |
| 數位閱片 | Digital Review；紫色待辦，簽核後綠勾。 |
| 鎖定中 | Locked；他人編輯中。 |
| 已完成 | Verified；流程結束。 |

# 六、摘要可直接引用段落

本設計以四模組流程（檢體管理、影像檢視、細胞編輯、報告核發）為核心，將狀態可視化、異常警示、防錯節點與協作控管整合至臨床作業介面。

透過雙模式分流與 AI／需拉片雙旗標規則，區分數位閱片與實體作業待辦；整合資訊欄與可讀性調整降低跨系統查詢與判讀負荷。

報告核發端以風險橫幅與「改為人工鏡檢」銜接實體流程；AI分類警示於決定人工拉片時標記已確認，避免數位與實體待辦語意混淆。

細胞編輯端導入真實範例圖與單手操作等人因優化，對應高頻鏡檢與 AI 輔助分類之實務需求。

【維護】程式或流程變更時，請同步更新 README.md、血球分類軟體介面說明.txt、tutorial.js，並重新執行本腳本產生 Word。